ББАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

И81Н2ОЛ АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ

ХАКИМИӘТЕ

ҠАРАР

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСЯНГУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июль 2023 й.                        № 20                     06 июля 2023 г.

И81н2ол а.                                                            с. Исянгулово

Об утверждении технического задания на разработку                                                    инвестиционной программы в сфере водоснабжения и

теплоснабжения  на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики

Башкортостан  на 2023-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011  № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007  № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», администрация сельского поселения Исянгуловский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание для Муниципального унитарного предприятия  сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район  республики Башкортостан «Жилищно-коммунальная, строительная кампания»  на   разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и теплоснабжения на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан  на 2023-2026 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации  сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  на 2023-2026 годы

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

# И.о. главы администрации сельского поселения

# Исянгуловский сельсовет                                                                      Р.Т. Исламов

ПРИЛОЖЕНИЕ                                   УТВЕРЖДЕНО                                                                                        Постановлением администрации                                                                               сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  от 06.07.2023 г. № 20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и

теплоснабжения  на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики

Башкортостан  на 2023-2026 годы

1. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и теплоснабжения  на территории сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  на 2023-2026 годы(далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса РФ;

-Федерального закона от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 17.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6.05.2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

-Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 3.

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения и теплоснабжения, снижение потерь.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до

потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и теплоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:

3.1. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по показателям содержания химических веществ:

- железо с 0,68 мг/л до норматива не более 0,3 мг/л;

- хлороформ с 0,356 мг/л  до норматива не более 0,06 мг/л;

3.2. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, после водоподготовки по следующим показателям:

- по микробиологическим показателям:

- общие колиформные бактерии – отсутствие;

- термотолерантные колиформные бактерии – отсутствие.

4. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение одного года с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – МУП «Жилищно-коммунальная, строительная кампания».

6. Основные мероприятия инвестиционной программы

6.1.Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2022г.-2026 гг.

| № п/п | Источник водоснабжения | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная сеть в с. Исянгулово | Замена изношенных сетей водоснабжения | 2023-2026 |
| 2. | Насосная станция 1-го подъема | Промывка чистка резервуаров | постоянно |
| 4. | Насосная станция 1-го подъема | Ревизия артезианских насосов, поверка КИП Скважина № 1,2,3,4 | постоянно |
| 5. | Насосная станция 1-го подъема | Замена артезианских насосов с погружными электродвигателями марки 2ЭЦВ10-63-150 скважин № 1,2,3,4 | 2023-2026 |
| 8. | Насосная станция 2-го подъема | Отработка технологического режима по смешиванию воды из скважин в накопительных резервуарах с преимущественной эксплуатацией водопроводов подающих воду нормативного качества, оценка эффективности по результатам лабораторных исследований | 2023-2026 |
| 9. | Насосная станция 2-го подъема | Ревизия насосов ETN 065-050-250 GGSAA11GD203002B, ревизия преобразователей давления MBS1700 0-10 бар, выход 4-20 мА,G1/2", MBS1700 0-16 бар, выход 4-20 мА,G1/2" | Ежегодно |
| 14. | Система водоснабжения с.Исянгулово | Разработка проектной документации по реконструкции системы холодного водоснабжения с. Исянгулово, включающую модернизацию станции (оборудования) водоподготовки | 2023-2026 |
| 15. | Система водоснабжения с.Исянгулово | Проведение реконструкции системы холодного водоснабжения с.Исянгулово с модернизацией станции (оборудования) водоподготовки в рамках региональной, федеральной, программ | 2023-2026 |
| 16. | Система водоснабжения с.Исянгулово | Проведение производственного контроля качества питьевой воды | Постоянно |

6.2. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения  их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения  аварийных  ситуаций,  снижению  риска  и  смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

| NN пп | Наименование мероприятий | Плановые показатели надежности, м. | Срок исполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Ремонт ограждения территории Насосная станция 1-го и 2-го подъема в с.Исянгулово | Не менее 20 | 2023-2026 |

6.3. Мероприятия предусматривающих вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения.

| № п/п | Источник водоснабжения | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосная станция 2-го подъема | Капитальный ремонт силового оборудования, кабельных линий, автоматизации, технологического оборудования | 2023-2026 |

6.5. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Надежности | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 15,18 | 10,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Качества | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 |
|  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 |
| Энергетической эффективности сти | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 29.16 | 18.9 | 10 | 7 | 4 | 0 |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
| Надежности | количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| Качества | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | ед./км | - | - | - | - | - | - |
|  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | ед./км. | - | - | - | - | - | - |
|  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | ед./км. | - | - | - | - | - | - |
| Энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - |

7. Требования к инвестиционной программе

7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и теплоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды,  в соответствие с установленными требованиями;

- включить в состав инвестиционной программы план мероприятий по приведению качества питьевой воды, согласованный с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах, в соответствие с установленными требованиями;

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МУП «Жилищно-коммунальная, строительная кампания»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

7.3. В инвестиционной программе необходимо:

- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;

- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

7.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУП и администрация сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан.

7.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

7.6. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающей следующую информацию:

- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование территориального органа, осуществляющего государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в) мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (целевыми индикаторами и показателями (п.3), в том числе:

перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения;

г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и  их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7.7. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

7.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством  жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

8. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан или по инициативе МУП.

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Жилищно-коммунальная, строительная кампания», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы

9.1. МУП «Жилищно-коммунальная, строительная кампания» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы, направляет в администрацию сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан, следующие документы:

- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием;

- производственную программу МУП «Жилищно-коммунальная, строительная кампания», утвержденную в установленном порядке.

9.2. Администрация сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУП «Жилищно-коммунальная, строительная кампания» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование.

9.3. Администрация сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан и Региональный оператор по тарифам Республики  Башкортостан  обязаны рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании  МУП «Жилищно-коммунальная, строительная кампания» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории этого сельского поселения, на предмет его соответствия предусмотренным концессионным соглашением мероприятиям, соответствия показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, плановым значениям таких показателей, установленным концессионным соглашением, соответствия условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера, установленным концессионным соглашением. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан обязаны указать причину отказа.

Основаниями для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, разработанного в соответствии с концессионным соглашением, являются несоответствие проекта инвестиционной программы предусмотренным концессионным соглашением мероприятиям, плановым значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, несоответствие инвестиционной программы техническому заданию, а также несоответствие условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера, установленным концессионным соглашением. МУП «Жилищно-коммунальная, строительная кампания» обязана в течение 7 дней после получения уведомления об отказе доработать его и направить на повторное рассмотрение в администрацию сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан.

9.4. По итогам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы администрация сельского поселения Исянгуловский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики  Башкортостан уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании МУП «Жилищно-коммунальная, строительная кампания» в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

9.5. МУП «Жилищно-коммунальная, строительная кампания» в течение 3 дней  со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязана направить проект инвестиционной программы в Региональный оператор по тарифам Республики  Башкортостан (Министерство ЖКХ  Республики  Башкортостан) на утверждение. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации  рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения Региональный оператор Республики  Башкортостан принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы».